INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. I P.POŻ.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Urzędu Gminy

96 – 315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1

NAZWA INWESTORA I ADRES:

Gmina Wiskitki

96 – 315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:

ANDRZEJ KUCIŃSKI

LISTOPAD 2007 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

- ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Remont wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o. i p.poż.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Prace przeprowadzone zostaną w istniejącym budynku Urzędu Gminy.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementów stwarzających szczególne zagrożenie.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

W trakcie wykonywania prac montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z pracami spawalniczymi rur stalowych instalacji. W/w prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prowadzenia prac spawalniczych, która skutecznie usunie zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponadto zwrócić uwagę na możliwość zaprószenia ognia.

Narzędziami posługiwać się zgodnie z zaleceniami producenta.

- WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 	przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. 	Ponadto każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 	kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- instrukcja postępowania na wypadek pożaru;

- instrukcja przeciwpożarowa ogólna;

- instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników;

- sposoby postępowania pracowników w trakcie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków;

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.:

- z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy montażu, transporcie i magazynowaniu; ich właściwościami żrącymi i toksycznymi;

- praca urządzeń mechanicznych;

- sposób postępowania w sytuacji, gdy należy natychmiastowo odciąć zasilenie 	w media – elektryczne, wodociągowe itp.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim 	pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komórkowy.

Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z 	terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodów dostawczych, 	pracowników, ewentualnie podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i 	sprawnej komunikacji na terenie budowy umożliwiające szybką ewakuację na 	wypadek awarii, bądź innych zagrożeń.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i 	poinformuje o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informację o najbliższym 	dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i 	najbliższej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów.