|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie drogowe |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Jesionka ul.Kościelna |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| koszty zakupu materiałów [kz] | % | M |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

Jesionka ul .Kościelna oświetlenie drogowe. ofertowy.

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45231400-9 | Linia kablowa oświetlenia drogowego |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II530 x04x1.5=318 | m3 | 318 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 150 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 8 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 535 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK 50 | m | 80 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x16mm2 | m | 495 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x16mm2 | m | 95 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 8 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 318 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 16 |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 5 1001-04 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg OŻ-9 | szt. | 8 |  |  |
| Razem dział: Linia kablowa oświetlenia drogowego |  |
| 2 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 12 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny WOŻ 1.7 | szt. | 8 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSb -70 | szt. | 8 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach | m | 90 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,5/5kA | szt. | 1 |  |  |
| Razem dział: Oprawy oświetleniowe |  |
| 3 |  | Badania i pomiary |
| 16 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. | 1 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. | 8 |  |  |
| 19 d.3 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: Badania i pomiary |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

Jesionka ul. Kościelna oświetlenie drogowe .ofertowy.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | kz | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia kablowa oświetlenia drogowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: